## Run Data
Sim | V m/s | Yaw | time | VS | Wind | RS | Lin | Fault | File | DLC ID | Run ID | Seed No/Description | Safety factor
3 | 9.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 30 | 2.3 | 1 | eogm1 | 1.1
3 | 9.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 31 | 2.3 | 2 | eogm2 | 1.1
3 | 9.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 32 | 2.3 | 3 | eogm3 | 1.1
3 | 9.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 33 | 2.3 | 4 | eogm4 | 1.1
3 | 13.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 30 | 2.3 | 5 | eogp1 | 1.1
3 | 13.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 31 | 2.3 | 6 | eogp2 | 1.1
3 | 13.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 32 | 2.3 | 7 | eogp3 | 1.1
3 | 13.5 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 33 | 2.3 | 8 | eogp4 | 1.1
3 | 25 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 30 | 2.3 | 9 | eogco1 | 1.1
3 | 25 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 31 | 2.3 | 10 | eogco2 | 1.1
3 | 25 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 32 | 2.3 | 11 | eogco3 | 1.1
3 | 25 | 0 | 60 | TRUE | eog | FALSE | FALSE |  | 33 | 2.3 | 12 | eogco4 | 1.1
3 | 50 | -8 | 600 | TRUE | turb | FALSE | FALSE |  | WindSim_V50_RWT_20MW_BaselinePrebend_600s_Type_1EWM50_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1221539510 | 6.1 | 13 | seed_1yaw_-8 | 1.35
3 | 50 | 8 | 600 | TRUE | turb | FALSE | FALSE |  | WindSim_V50_RWT_20MW_BaselinePrebend_600s_Type_1EWM50_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1221539510 | 6.1 | 14 | seed_1yaw_8 | 1.35
3 | 5 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V5_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_858526702 | 1.1 | 15 | 1 | 1.35
3 | 7 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V7_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_405777805 | 1.1 | 16 | 1 | 1.35
3 | 9 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V9_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_1955600818 | 1.1 | 17 | 1 | 1.35
3 | 15 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V15_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_657880482 | 1.1 | 18 | 1 | 1.35
3 | 17 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V17_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_163137228 | 1.1 | 19 | 1 | 1.35
3 | 19 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V19_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_33078630 | 1.1 | 20 | 1 | 1.35
3 | 21 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V21_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_362903325 | 1.1 | 21 | 1 | 1.35
3 | 23 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V23_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_1571361857 | 1.1 | 22 | 1 | 1.35
3 | 25 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V25_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_2016490500 | 1.1 | 23 | 1 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_836957779 | 1.1 | 24 | 1 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_1343505629 | 1.1 | 25 | 2 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_566512450 | 1.1 | 26 | 3 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_174216262 | 1.1 | 27 | 1 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_867394728 | 1.1 | 28 | 2 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_292205005 | 1.1 | 29 | 3 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_1244906121 | 1.1 | 30 | 1 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_1665830292 | 1.1 | 31 | 2 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_283410488 | 1.1 | 32 | 3 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_2053283289 | 1.1 | 33 | 1 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_935999192 | 1.1 | 34 | 2 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_RWT_20MW_Baseline_700s_Type_NTM_C_model_IECVKM_PL_0.2_Seed_311288059 | 1.1 | 35 | 3 | 1.35
3 | 7 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V7_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1961459716 | 1.3 | 36 | 1 | 1.35
3 | 7 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V7_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_367620613 | 1.3 | 37 | 2 | 1.35
3 | 7 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V7_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1969658394 | 1.3 | 38 | 3 | 1.35
3 | 9 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V9_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_209466425 | 1.3 | 39 | 1 | 1.35
3 | 9 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V9_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1626075110 | 1.3 | 40 | 2 | 1.35
3 | 9 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V9_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_68360517 | 1.3 | 41 | 3 | 1.35
3 | 15 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V15_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1221539510 | 1.3 | 42 | 1 | 1.35
3 | 15 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V15_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_819390547 | 1.3 | 43 | 2 | 1.35
3 | 15 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V15_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_304698592 | 1.3 | 44 | 3 | 1.35
3 | 17 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V17_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1707678784 | 1.3 | 45 | 1 | 1.35
3 | 17 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V17_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_25559500 | 1.3 | 46 | 2 | 1.35
3 | 17 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V17_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1966527066 | 1.3 | 47 | 3 | 1.35
3 | 21 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V21_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_76690246 | 1.3 | 48 | 1 | 1.35
3 | 21 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V21_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1387946621 | 1.3 | 49 | 2 | 1.35
3 | 21 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V21_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_668329213 | 1.3 | 50 | 3 | 1.35
3 | 23 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V23_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_355727938 | 1.3 | 51 | 1 | 1.35
3 | 23 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V23_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1620677308 | 1.3 | 52 | 2 | 1.35
3 | 23 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V23_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_2005735226 | 1.3 | 53 | 3 | 1.35
3 | 25 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V25_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_564726533 | 1.3 | 54 | 1 | 1.35
3 | 25 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V25_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1627234539 | 1.3 | 55 | 2 | 1.35
3 | 25 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V25_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1459650384 | 1.3 | 56 | 3 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_99152306 | 1.3 | 57 | 1 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1174419120 | 1.3 | 58 | 2 | 1.35
3 | 10 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V10_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_817001235 | 1.3 | 59 | 3 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1768362221 | 1.3 | 60 | 1 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_2072082351 | 1.3 | 61 | 2 | 1.35
3 | 11 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V11_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_162895846 | 1.3 | 62 | 3 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_2084332128 | 1.3 | 63 | 1 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1139879065 | 1.3 | 64 | 2 | 1.35
3 | 12 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V12_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_680965948 | 1.3 | 65 | 3 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_73972395 | 1.3 | 66 | 1 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_1042336268 | 1.3 | 67 | 2 | 1.35
3 | 13 | 0 | 600 | FALSE | turb | TRUE | 1 |  | WindSim_V13_20MW_Carbon_BaselineSS_600s_Type_1ETM_C_model_IECVKM_PL_0.11_Seed_2005772671 | 1.3 | 68 | 3 | 1.35

## Summary Data
1P Range: | 0.074167 | to | 0.11883 | Hz
3P Range: | 0.2225 | to | 0.3565 | Hz
Maximum Tip Displacement: | 17.5846 | m
F1 | 0.53983 | Hz
E1 | 0.64579 | Hz
F2 | 1.4019 | Hz
E2 | 1.8289 | Hz
F3 | 2.7414 | Hz
E3 | 3.9798 | Hz
F4 | 4.4936 | Hz

## Tower Top Extreme
|  | Mx | My | Mxy | Mz | Fx | Fy | Fxy | Fz | Safety Factor | Load Case
[10 empty] | - | - | bar: Mx to Fz
Mx | Max | 124484463.3265 | 50229869.1884 | 134236438.3033 | -6763963.3258 | 4114916.2812 | -280542.0035 | 4124468.4284 | -18100278.0999 | 1.35 | 53
Mx | Min | -85502119.7368 | 7052136.3684 | 85792453.6708 | -5753715.9772 | -1562125.6317 | -105489.9856 | 1565683.4375 | -14287287.6537 | 1.1 | 9
My | Max | 79558514.5784 | 79387299.0831 | 112391727.888 | -2858153.6875 | 2857789.482 | -400159.3795 | 2885669.4635 | -17948590.4896 | 1.35 | 55
My | Min | 47910144.0202 | -78189107.4351 | 91700154.97 | 9837681.4649 | 2197764.0403 | 517480.2577 | 2257864.6093 | -18389163.122 | 1.35 | 55
Mxy | Max | 124484463.3265 | 50229869.1884 | 134236438.3033 | -6763963.3258 | 4114916.2812 | -280542.0035 | 4124468.4284 | -18100278.0999 | 1.35 | 53
Mxy | Min | 27462.1147 | 36493.015 | 45671.7406 | 13950376.8648 | 245010.3431 | -1272469.7404 | 1295843.0879 | -17250910.5761 | 1.35 | 14
Mz | Max | 2343077.0051 | 12208813.532 | 12431618.4671 | 72311337.0954 | 902883.3188 | -259479.7966 | 939429.6419 | -18447340.5791 | 1.35 | 54
Mz | Min | 68174913.3099 | -19191176.0457 | 70824572.3096 | -79204927.9442 | 2781419.7715 | 322753.3582 | 2800083.1551 | -17604864.3111 | 1.35 | 52
Fx | Max | 74834984.4119 | 7543563.4138 | 75214228.979 | -11622007.4376 | 5947602.7526 | 13966.7083 | 5947619.1515 | -18318710.1815 | 1.35 | 60
Fx | Min | -70200246.9624 | -8123515.514 | 70668707.204 | -1391944.8274 | -2394914.7956 | -35836.3926 | 2395182.9002 | -14297205.0039 | 1.1 | 7
Fy | Max | -12491719.7943 | -5510495.2552 | 13653154.2647 | -24082418.2619 | 335712.0584 | 2278478.8425 | 2303078.0321 | -17371474.8938 | 1.35 | 13
Fy | Min | 1429266.6564 | -1324699.621 | 1948751.4621 | 50347466.567 | 222705.6376 | -2493509.9497 | 2503435.5734 | -16340458.6889 | 1.35 | 14
Fxy | Max | 74834984.4119 | 7543563.4138 | 75214228.979 | -11622007.4376 | 5947602.7526 | 13966.7083 | 5947619.1515 | -18318710.1815 | 1.35 | 60
Fxy | Min | -28211429.2583 | -12014752.9797 | 30663317.3345 | 733973.6951 | 447.8551 | -1225.5916 | 1304.8559 | -14502104.6415 | 1.1 | 2
Fz | Max | -57129107.1045 | -10444119.9998 | 58075937.5398 | -19665562.8461 | -688893.1092 | 1239.7572 | 688894.2248 | -14119185.1893 | 1.1 | 9
Fz | Min | 35153603.9795 | -98903.499 | 35153743.1101 | 16826398.6979 | 1486852.4975 | -116612.3638 | 1491418.3828 | -18817921.1429 | 1.35 | 22

## Tower Top DELs
Inverse SN slope | Mx Amplitude (Nm) | My Amplitude (Nm) | Mz Amplitude (Nm) | Fx Amplitude (N) | Fy Amplitude (N) | Fz Amplitude (N)
3 | 56586911.5337 | 43708754.3872 | 41076486.327 | 1805354.8228 | 786277.1381 | 1397288.9321
4 | 50075998.5735 | 37318966.7308 | 34251192.2587 | 1825204.7346 | 699286.3388 | 1232847.2078
5 | 48328172.3044 | 35343532.9961 | 32093762.006 | 1884508.548 | 689658.6802 | 1189793.1268
6 | 48148996.03 | 34864702.2643 | 31498579.4562 | 1937528.2759 | 700821.6809 | 1179364.7948
7 | 48582971.2648 | 34983653.3461 | 31511546.6806 | 1981910.1159 | 717767.2586 | 1179791.0975
8 | 49254275.9865 | 35351665.9796 | 31766701.3541 | 2019515.6824 | 735720.7655 | 1184375.656
9 | 49994632.4929 | 35816754.7269 | 32109274.3507 | 2052062.335 | 753028.3056 | 1190661.1038
10 | 50726233.4998 | 36308705.4344 | 32471449.0711 | 2080772.8119 | 769135.2104 | 1197613.2222
11 | 51414700.2475 | 36794447.9089 | 32823812.6942 | 2106486.0843 | 783910.66 | 1204752.3396
12 | 52047172.4586 | 37258751.0552 | 33154529.6912 | 2129780.5438 | 797391.982 | 1211842.264
13 | 52621357.4046 | 37695251.1736 | 33459899.6502 | 2151062.1319 | 809679.3597 | 1218763.6995
14 | 53139914.335 | 38102064.4158 | 33739927.4727 | 2170623.0109 | 820890.6596 | 1225457.1064

## Hub Centre Extreme
|  | Mx | My | Mz | Myz | Fx | Fy | Fz | Fyz | Safety Factor | Load Case
[10 empty] | - | - | bar: Mx to Fyz
Mx | Max | 121198662.2525 | 45512248.1719 | 338073.5194 | 45513503.7913 | 4213641.6186 | -280542.0035 | -948774.6443 | 989382.2019 | 1.35 | 53
Mx | Min | -85025189.9157 | 19706556.6002 | -14200721.1942 | 24290097.8893 | -1516750.1364 | -105757.3671 | -736914.872 | 744465.0088 | 1.1 | 9
My | Max | 76550821.4 | 77719662.2221 | -1144576.4053 | 77728089.8457 | 2948078.12 | -400159.3795 | -907230.0711 | 991561.3602 | 1.35 | 55
My | Min | 37717086.4565 | -70237002.6529 | -16836049.8737 | 72226651.0162 | 1805797.3527 | 551244.3605 | -1068179.2194 | 1202030.4446 | 1.35 | 55
Mz | Max | 52539869.4765 | -14005213.4943 | 72298214.8713 | 73642228.9084 | 2334774.2701 | -169694.199 | -1680125.2384 | 1688673.1294 | 1.35 | 55
Mz | Min | 20731899.9669 | -27480959.5525 | -70881894.9649 | 76022668.8017 | 1764193.8382 | 340992.7642 | -619378.1546 | 707039.86 | 1.35 | 55
Myz | Max | 21748652.3811 | 54083356.8485 | 61071031.8393 | 81576224.5873 | 2017506.6313 | -453093.4679 | -1600176.7412 | 1663087.2778 | 1.35 | 54
Myz | Min | 27800269.8796 | -24316.0191 | -11985.4825 | 27109.4186 | 2594253.2984 | 34699.4954 | -1030869.0658 | 1031452.9004 | 1.35 | 38
Fx | Max | 74414794.3099 | -1514333.1695 | -4758256.9231 | 4993417.0559 | 6058391.7749 | 13966.7083 | -1006646.3753 | 1006743.2612 | 1.35 | 60
Fx | Min | -69927977.4355 | 8066308.9315 | -7975625.127 | 11343541.5962 | -2331921.8117 | -35836.3926 | -824577.339 | 825355.7022 | 1.1 | 7
Fy | Max | -1993878.4061 | -2491030.1232 | 5242497.7912 | 5804223.8211 | 66148.0362 | 2303026.9312 | -580046.1989 | 2374949.8182 | 1.35 | 13
Fy | Min | -9203747.6016 | -13830570.6326 | 14541019.9629 | 20068032.9276 | -11456.4862 | -2511837.376 | 318017.6019 | 2531889.0573 | 1.35 | 14
Fz | Max | 3324433.9386 | -3500025.7451 | 19207627.0866 | 19523911.4553 | -170675.2269 | -2006198.9686 | 825979.7608 | 2169579.8826 | 1.35 | 14
Fz | Min | 32483978.933 | 16505448.3221 | 17914253.9771 | 24358783.2182 | 1658125.1234 | -116612.3638 | -1892737.6899 | 1896326.5558 | 1.35 | 22
Fyz | Max | -11267392.8609 | -9382977.5274 | 17428724.8024 | 19793956.5403 | -165004.4248 | -2500237.9165 | 434685.1005 | 2537743.2446 | 1.35 | 14
Fyz | Min | 51137397.6576 | 28168040.8403 | -40994183.8646 | 49738934.8047 | 2382735.6616 | 170139.3546 | -286975.0841 | 333619.6919 | 1.35 | 54

## Hub Centre DELs
Inverse SN slope | Mx Amplitude (Nm) | My Amplitude (Nm) | Mz Amplitude (Nm) | Fx Amplitude (N) | Fy Amplitude (N) | Fz Amplitude (N)
3 | 120802184.4816 | 62718124.9935 | 5522758.3538 | 1070045.5736 | 2468262.249 | 57144.4391
4 | 90357379.9502 | 49664836.8663 | 4140563.4709 | 810566.0684 | 1843463.3204 | 44072.9914
5 | 76070831.4819 | 44850668.0307 | 3494868.9401 | 717787.9527 | 1549637.8585 | 39164.2992
6 | 67952638.247 | 42858412.0196 | 3130459.9919 | 678473.7068 | 1381940.6942 | 37041.4807
7 | 62802930.106 | 42094706.9277 | 2901640.7445 | 661600.3118 | 1274840.4291 | 36168.586
8 | 59303291.094 | 41928903.2593 | 2748394.5165 | 655595.3694 | 1201329.3437 | 35936.0918
9 | 56817074.526 | 42067353.2172 | 2641730.5316 | 655273.3609 | 1148359.1497 | 36048.6287
10 | 55001136.3901 | 42360629.8453 | 2565995.4102 | 658040.6443 | 1108895.7155 | 36345.8649
11 | 53654810.5178 | 42728838.6119 | 2511990.1616 | 662509.7688 | 1078830.8252 | 36736.0328
12 | 52652892.2757 | 43128048.9448 | 2473916.3384 | 667904.4816 | 1055613.7476 | 37165.823
13 | 51912784.0302 | 43533780.5496 | 2447883.742 | 673775.2943 | 1037581.4856 | 37604.5265
14 | 51377105.0133 | 43932413.0934 | 2431129.2017 | 679854.1239 | 1023603.9573 | 38034.9157

## Blade Root Extreme
|  | Mx | My | Mxy | Mz | Fx | Fy | Fxy | Fz | Safety Factor | Load Case
[10 empty] | - | - | bar: Mx to Fz
Mx | Max | 82966056.8071 | 4099072.7353 | 83067255.7595 | 4013695.074 | 44630.2254 | -1391475.9571 | 1392191.5085 | -1139.0437 | 1.35 | 13
Mx | Min | -94238983.8146 | 14347467.7245 | 95324896.5408 | -4000211.8244 | 180338.1314 | 1364338.7396 | 1376205.6671 | -10605.8108 | 1.35 | 14
My | Max | 41895478.3403 | 162747199.158 | 168053211.6299 | 1683266.8565 | 2240143.2034 | -653887.5378 | 2333626.0377 | 130183.1023 | 1.35 | 43
My | Min | -12654614.4117 | -69112939.8044 | 70261922.2219 | -173740.701 | -979296.7382 | 181788.6331 | 996026.7108 | -54106.1067 | 1.1 | 5
Mxy | Max | 41895478.3403 | 162747199.158 | 168053211.6299 | 1683266.8565 | 2240143.2034 | -653887.5378 | 2333626.0377 | 130183.1023 | 1.35 | 43
Mxy | Min | -66839.2196 | 21834.8621 | 70315.3076 | 826148.6187 | -41535.617 | 139459.8109 | 145513.7325 | -4775.7999 | 1.35 | 13
Mz | Max | 77314936.1245 | 4863851.6942 | 77467776.5348 | 4352396.1968 | 47748.1056 | -1201961.1522 | 1202909.179 | -527.1349 | 1.35 | 13
Mz | Min | -91366484.2606 | 13615256.5043 | 92375373.6437 | -4183111.4091 | 172354.6942 | 1238660.6467 | 1250594.394 | -10662.0229 | 1.35 | 14
Fx | Max | 22529819.4206 | 159423558.7812 | 161007651.5498 | 1447406.9823 | 2254715.8257 | -252986.0529 | 2268864.341 | 130827.1069 | 1.35 | 43
Fx | Min | -13307915.2594 | -69102438.6521 | 70372207.8396 | -197677.1807 | -979427.916 | 199049.8227 | 999449.7859 | -53606.1372 | 1.1 | 5
Fy | Max | -91818582.7783 | 16469628.3908 | 93283979.3466 | -4108210.6357 | 263334.384 | 1369529.4279 | 1394616.7401 | -1092.4869 | 1.35 | 14
Fy | Min | 74124195.4859 | 85636604.5053 | 113260868.7395 | 2783416.3679 | 1645472.8079 | -1492291.9252 | 2221377.0395 | 57509.901 | 1.35 | 50
Fxy | Max | 57400481.7764 | 149239633.0937 | 159897727.9204 | 2586994.5753 | 2178746.2853 | -994967.8737 | 2395181.9233 | 116549.1202 | 1.35 | 65
Fxy | Min | -4478098.6128 | -11671819.221 | 12501389.1673 | -954955.5492 | -142.5113 | 431.3271 | 454.2604 | -4811.8025 | 1.35 | 22
Fz | Max | 39563460.5214 | 162289537.5206 | 167042394.0114 | 1786833.5592 | 2235991.9586 | -587288.2932 | 2311832.0826 | 131680.2158 | 1.35 | 43
Fz | Min | 7572331.0831 | -66891762.9304 | 67319002.8592 | 680912.54 | -953542.4028 | -279980.7603 | 993796.9309 | -60842.8901 | 1.1 | 5

## Blade Root DELs
Inverse SN slope | Mx Amplitude (Nm) | My Amplitude (Nm) | Mz Amplitude (Nm) | Fx Amplitude (N) | Fy Amplitude (N) | Fz Amplitude (N)
3 | 120802184.4816 | 62718124.9935 | 5522758.3538 | 1070045.5736 | 2468262.249 | 57144.4391
4 | 90357379.9502 | 49664836.8663 | 4140563.4709 | 810566.0684 | 1843463.3204 | 44072.9914
5 | 76070831.4819 | 44850668.0307 | 3494868.9401 | 717787.9527 | 1549637.8585 | 39164.2992
6 | 67952638.247 | 42858412.0196 | 3130459.9919 | 678473.7068 | 1381940.6942 | 37041.4807
7 | 62802930.106 | 42094706.9277 | 2901640.7445 | 661600.3118 | 1274840.4291 | 36168.586
8 | 59303291.094 | 41928903.2593 | 2748394.5165 | 655595.3694 | 1201329.3437 | 35936.0918
9 | 56817074.526 | 42067353.2172 | 2641730.5316 | 655273.3609 | 1148359.1497 | 36048.6287
10 | 55001136.3901 | 42360629.8453 | 2565995.4102 | 658040.6443 | 1108895.7155 | 36345.8649
11 | 53654810.5178 | 42728838.6119 | 2511990.1616 | 662509.7688 | 1078830.8252 | 36736.0328
12 | 52652892.2757 | 43128048.9448 | 2473916.3384 | 667904.4816 | 1055613.7476 | 37165.823
13 | 51912784.0302 | 43533780.5496 | 2447883.742 | 673775.2943 | 1037581.4856 | 37604.5265
14 | 51377105.0133 | 43932413.0934 | 2431129.2017 | 679854.1239 | 1023603.9573 | 38034.9157